恵庭市専用水道及び簡易専用水道立入検査実施要領

１　目的

この要領は、水道法第39条第2項及び第3項の規定に基づき、計画的な立入検査を実施するにあたり検査に必要な事項を明確にし、立入検査業務の円滑化を図ることを目的とする。

２　検査の対象

専用水道及び簡易専用水道（以下「専用水道等」という。）を対象とする。

３　立入検査を実施する職員

立入検査を実施する職員は、恵庭市長又は恵庭市水道事業管理者（以下「市長等」という。）から水道法第39条第4項に基づく水道法検査証（法施行規則第57条関係様式第１２）の交付を受けた職員とする。

４　立入検査の計画的実施

市長等は、市内の専用水道等について、立入検査の実施目標を定めるなどにより、計画的に実施する。

５　立入検査の事前準備

市長等は、専用水道等の立入検査を実施する場合、水道設置者に予め実施日を通知する。ただし、臨時の場合等においてはこの限りでない。

６　立入検査の実施方法

(1)　専用水道等の立入検査は、原則として2名以上の職員で実施する。検査は原則とし

て、専用水道については水道設置者の水道技術管理者立会のもと実施し、簡易専用水道については水道設置者立会のもと実施する。

- 専用水道等の立入検査は、様式第1号の「水道施設等立入検査票」により行う。

７　立入検査結果の措置

市長等は、専用水道等に立ち入り検査を行った結果、施設等の改善を要すると認められる場合は、当該水道設置者に対し、「水道施設立入検査指導票」(様式第2号)」を交付することにより改善の指導をする。ただし、文書によって指導する必要がないと判断される軽微な事項については、口頭による指導を行っても差し支えない。

検査結果通知書により改善を求めた事項については、「改善結果報告書（様式第3号）」により改善状況を確認するとともに、必要に応じて再立入検査を行う。

附　則

１　この要領は、平成26年1月28日から適用する。